## Table 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП
№ п/п | Параметры | Ненужное зачеркнуть
1 | Исполнение подстанции | Наружное |  |  | Внутреннее | [9 empty] | Утепленное
|  | Тупиковая | [8 empty] | Проходная
|  | Однолучевая | [8 empty] | Двухлучевая
|  | Киосковая |  |  |  |  | Мачтовая | [9 empty] | Столбовая
2 | Мощность подстанции (кВа) | 25 | 40 | 63 |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  |  | 630 |  | 1000
3 | Класс напряжения по стороне ВН | 6 кВ | [9 empty] | 10кВ
4 | Наличие и тип трансформатора | ТМ |  |  |  | ТМГ | [9 empty] | Другой
5 | Схема и группа соединений трансформатора | У-Ун-0 |  |  |  | Д-Ун-11 | [9 empty] | Другой
6 | Исполнение ввода ВН | Воздушный | [9 empty] | Кабельный
7 | Тип коммутационного аппарата ВН | РЛНД |  |  | ВНР | [6 empty] | ВНА | [6 empty] | РВЗ
8 | Исполнение ввода НН | Воздушный | [9 empty] | Кабельный
9 | Тип коммутационного аппарата НН | Рубильник | [9 empty] | Автоматич. выключатель
10 | Номинальный ток коммутационного аппарата РУНН
11 | Тип выключателей, рубильников | АЕ |  | ВА |  |  |  |  | ВР | [6 empty] | РПС | [5 empty] | Другой
12 | Токи отходящих линий на каждый фидер | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 9
|  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 10
13 | Учет электроэнергии | Активная | [5 empty] | Реактивная | [9 empty] | Активно- реактивная
14 | Марка, тип счетчика, класс точности
15 | Номинал трансформатора тока
16 | Наличие уличного освещения | Да | [10 empty] | Нет
17 | Наличие АВР (для 2КТП) | Да | [10 empty] | Нет
18 | Наличие дополнительного оборудования | РВО-10 |  |  | ОПН-10 | [7 empty] | ОПН-0,38 | [6 empty] | РВН-0,5
19 | Измерения: А-тока, V-напряжения | А- да, нет | [10 empty] | V-да, нет
Данные о заказчике
Местонахождение организации
Наименование организации
Телефон, факс
Контактное лицо